附件一

一、设计内容：

（一）襄阳四中老校区（义务教育部校区）部分

装饰及室内布展设计、布展多媒体内容设计、结构修缮设计、外立面局部修补（包含破损门窗维修更新）、装饰电气设计、分体空调更新、室外绿化维护（主要对施工措施造成的绿化损坏进行恢复）、消防设计。

（二）襄阳四中新校区部分

图书馆门厅校园规划沙盘及多媒体装置设计、图书馆一层核心桶既有墙面装饰布展设计、图书馆一层德育教育馆设计装饰布展、图书馆一层航模展示区装饰布展设计、布展多媒体内容设计、装饰电气设计。

（三）设计范围：

根据上述设计内容及批复的初步设计文件，完成施工图设计工作，包括：结构修缮、室内装饰、配套机电等相关专业的施工图设计及布展内容深化。其中布展内容深化包含：展示内容策划、图文设计排版、数字内容大纲。

- 二、设计依据

（一）严格遵循初步设计说明文本。

（二）严格执行国家及湖北省当地有关工程建设的政策和法规。

本项目的设计必须贯彻执行国家及湖北省当地有关工程建设的政策和法规，应符合现行的建筑工程建设标准、设计规范制图标准、标准及规范必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，包括但不限于以下规范（以国家最新规范为准）：

1.《中华人民共和国建筑法》

2.《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）

3.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

4.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

5.《民用建筑设计通则》GB50352-2017

6.《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013 版)

7.《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009 年版）建质[2009]124 号 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

8.《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013 版)

9.《室内装饰装修材料内墙涂料中甲醛释放限量》GB18582-2008

10.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

11.《砌体结构设计规范》GB50003-2012

12.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

13.《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

14.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

15.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003

16.《铝合金门窗》GB/T8478-2008

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

附件二：

报名登记表（格式）

| 项目名称 | 襄阳四中德育基地布展工程项目施工图设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （加盖单位公章） |  |  |  |
| 供应商 注册地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人 | 姓 名 | （本人签字） | 联系电话 |  |
|  | 电子 邮箱 |  | 居民身份 证号 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件三：

信誉承诺书

我单位现参与襄阳四中德育基地布展工程项目施工图设计                      项目（项目编号： 襄采计备[2023]004159号），并作出如下声明：

我单位未被列入“信用中国(www.creditchina.gov.cn) ”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；不处于“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

附件四：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投标单位）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我的代理人。参加襄阳四中德育基地布展工程项目施工图设计 （项目名称）询价采购、项目报名。授权委托人在询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：                    性  别：        年   龄：

身份证号码：                         职   务：

授权期限：

附：法定代表人、代理人身份证复印件

附件五：

襄阳四中德育基地布展工程项目施工图设计费用询价单

年    月   日

| 采购方 | 单位名称 | 襄阳市第四中学 | 供货地点 | 襄阳四中 （襄城环城南路388号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政府采购计划 备案号 | 襄采计备[2023] 号 | 联系人及 电话 | 郭老师18972095503 |
|  | 采购需求 | 依据襄阳四中德育基地布展工程项目初设批复，深化完成该项目的施工图设计，充分与校方沟通，满足施工要求。 |  |  |
|  | 采购预算（元） | ¥23.74万元。（超过采购预算报价无效） |  |  |
| 供应商 | 供应商名称 （盖公章） |  | 联系人及电话 |  |
|  | 投标响应内容 |  |  |  |
|  | 投标报价（元） 投标报价大写： |  |  |  |